E´COLE NATIONALE D’INGE´NIEURS DE TARBES

Thermodynamique

Ann´ee scolaire 2020-2021 - Semestre 4/4x

Rapport de T.P. : Machines thermiques

Rapport soumis par ………………………………………………………….

Rapport soumis a` ……………… Date : ……………………….

Table des matières

1.	Résumé	4

2.	Introduction	5

3.	Matériels et Méthodes	6

3.1.	Principe de fonctionnement du démonstrateur	6

3.1.1.	Fonctionnement général du démonstrateur	6

3.1.2.	Fonctionnement des composants principaux	7

3.1.3.	Instruments de mesure	8

3.2.	Méthodes utilisées pour l’étude du démonstrateur ( Séance 2)	9

4.	Résultats	10

4.1.	Résultats de l’étude 1 : Mise en route du démonstrateur	10

4.2.	Résultats de l’étude 2 : Influence du débit	11

4.2.1.	Détermination du coefficient de performance à partir des mesures expérimentales	11

4.2.2.	Détermination du coefficient de performance à partir du diagramme enthalpique ( Séance 2)	12

5.	Discussion	13

5.1.	Discussion de l’étude 1	13

5.2.	Discussion de l’étude 2 ( Séance 2)	14

6.	Conclusion	15

# Résumé

Un résumé comprend habituellement entre 50 et 100 mots. Tachez d’éviter la répétition de phrases provenant des autres parties. Un bon résumé exige un niveau de concision. Ne pensez pas qu’il s’agisse d’une tâche facile. Le résumé doit donner, de la façon la plus brève possible, les éléments suivants :

- Pourquoi le travail a été fait ;

- Comment cela a été fait ;

- Les résultats saillants de l’étude ;

- Les conclusions tirées de l’étude.

# Introduction

Dans l’introduction, l’auteur situe son travail dans le contexte de ses études à l’ENIT. Il explique brièvement pourquoi le travail a été abordé. Quel est (ou quels sont) le (les) but(s) visé(s) ?

# Matériels et Méthodes

Dans cette section, l’auteur décrit, de la manière la plus concise et la plus exacte possible, le matériel employé et les méthodes utilisées au cours de la manipulation. Etant donné que l’on décrit ce qui a été fait, il convient d’utiliser le passé, et pour se conformer aux consignes de l’objectivité, la voix passive.

## Principe de fonctionnement du démonstrateur

### Fonctionnement général du démonstrateur

Cette section devra comprendre les éléments suivants :

- Schéma explicatif du fonctionnement du démonstrateur (principales composantes, sources de chaleurs) ;

- Identification sur le schéma des transferts énergétiques : nature (W, Q), sens (reçu, cédé), milieu extérieur (SC, SF, autre).

### Fonctionnement des composants principaux

Cette section devra comprendre les éléments suivants :

- Description détaillée du fonctionnement des quatre principaux éléments (rôle de chacun, transformations subies par le fluide frigorigène et par les sources de chaleur). Des photographies ou représentations des principaux éléments seront apprécies ;

- Etablissement des expressions de Qf, Qc, Ẇ à partir du bilan énergétique pour chacune des quatre composantes principales de la machine thermique ;(Séance 2)

- Démonstration que la valve de détente est isenthalpique ( Séance 2)

#### Description des principaux éléments

#### Bilan énergétique ( Séance 2)

#### Bilan énergétique pour les composantes principales ( Séance 2)

#### Détente isenthalpique dans la valve de détente ( Séance 2)

### Instruments de mesure

Cette section devra comprendre les éléments suivants :

- Identification des capteurs, de leur positionnement et des grandeurs mesurées.

## Méthodes utilisées pour l’étude du démonstrateur ( Séance 2)

Cette section devra comprendre les éléments suivants :

- Description des deux méthodes utilisées.

# Résultats

Dans la section Résultats, l’auteur doit présenter les résultats des expériences ou manipulations de la façon la plus complète et la plus brève possible, en évitant de s’étaler dans des détails sans importance. Il faut souligner que dans cette section, l’auteur ne fait que présenter les résultats. Il ne commente pas leur signification (ceci constitue le but de la section suivante).

Les résultats numériques sont compilés sous forme de tableaux et/ou figures (graphiques, histogrammes, etc…). Chaque tableau et chaque figure comporte un numéro de référence et un titre. Les résultats sont présentés dans le texte en faisant référence aux tableaux et aux figures correspondants.

## Résultats de l’étude 1 : Mise en route du démonstrateur

Cette section devra comprendre les éléments suivants :

- Tableau des mesures (+ incertitudes) ;

- Graphiques mettant en avant les résultats (P=f(t), T=f(t)) ;

- Description des résultats (est-ce qu’il y a des valeurs aberrantes ? est-ce que les valeurs correspondent à ce qui pourrait être attendu ? etc…).

## Résultats de l’étude 2 : Influence du débit

### Détermination du coefficient de performance à partir des mesures expérimentales

Cette section devra comprendre les éléments suivants :

- Tableau des mesures (+ incertitudes) ;

- Etablissement des expressions des grandeurs calculées (Qf, Qc, Ẇ) ;

- Graphiques mettant en avant les résultats (Ẇ =f(m), Qf=f(m), Qc=f(Ẇ), Efficacité=f(m)) ;

- Calcul du coefficient de performance.

#### Tableaux de résultats

#### Détermination de Qf, Qc, Ẇ

#### Détermination du coefficient de performance

### Détermination du coefficient de performance à partir du diagramme enthalpique ( Séance 2)

Cette section devra comprendre les éléments suivants :

- Tracé du cycle de Carnot pour un cycle réel et idéal dans le diagramme P(h) ;

- Détail des étapes du cycle (nature de la transformation, état du fluide, etc…)

- Détermination de qc, qf et w puis de Qc, Qf et Ẇ;

- Calcul du coefficient de performance ;

- Calcul du rendement isentropique du compresseur.

#### Tracé d’un cycle réel et idéal ( Séance 2)

#### Détermination de qc, qf et w puis de Qc, Qf et Ẇ ( Séance 2)

#### Détermination du coefficient de performance ( Séance 2)

#### Détermination du rendement isentropique du compresseur ( Séance 2)

# Discussion

Dans la section Discussion, l’auteur doit faire preuve d’une bonne capacité d’intégration des résultats et des idées d’une part, et d’une bonne profondeur et rigueur d’analyse et d’interprétation d’autre part. C’est dans cette section que l’auteur analyse et interprète ces résultats à la lumière des connaissances acquissent en cours ou lors de la préparation du T.P. La recherche de la littérature scientifique à cette fin est encouragée dès la première année d’études à l’ENIT ; à partir de la deuxième année, elle constitue un élément très favorable d’un bon rapport de T.P.

## Discussion de la séance 1

Cette section devra comprendre les éléments suivants :

- Analyses des graphiques ;

- Discussion sur l’influence du paramètre varié sur les performances de la machine ;

- Conclusion sur Efficacité=f((m).

## Discussion de la séance 2 ( Séance 2)

Cette section devra comprendre les éléments suivants :

- Discussion des résultats issus des deux approches

# Conclusion

Dans cette partie, seules les conclusions majeures sont signalées et ceci sans commentaire.